
	李白河校区电梯明细表（71台）

	序号
	内部编号
	使用地点
	设备名称
	品牌
	设备型号
	载重(kg)
	速度m/s
	层数
	制造日期
	 出厂编号
	设备注册代码
	登记证编号

	1
	A区食堂5#
	A区食堂
	货物电梯
	杭州西奥
	XO-TWJ
	300
	0.4
	3/3
	2020-8-21
	XODTD17421
	343010186202000063
	梯11川B02376(21)

	2
	科学会堂DT1
	盐都音乐厅
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.0
	3/3
	2020-8-21
	XODTD17415
	311010186202028782
	梯11川B02375(21)

	3
	B区食堂2#
	B区食堂
	载货电梯
	杭州西奥
	XO-HTVF
	2000
	0.5
	2/2
	2020-7-13
	XODTD17423
	312010186202001064
	梯12川B01172(21)

	4
	A区食堂DT4
	A区食堂
	载货电梯
	杭州西奥
	XO-HTVF
	2000
	0.5
	3/3
	2020-8-21
	XODTD17420
	312010186202001348
	梯12川B01164(21)

	5
	A区食堂DT3
	A区食堂
	载货电梯
	杭州西奥
	XO-HTVF
	2000
	0.5
	3/3
	2020-8-21
	XODTD17419
	312010186202001347
	梯12川B01163(21)

	6
	音乐学院DT3
	音乐学院
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-HTVF
	2000
	0.5
	6/6
	2020-8-21
	XODTD17459
	312010186202001349
	梯12川B01156(21)

	7
	B区食堂3#
	B区食堂
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-HTVF
	2000
	0.5
	2/2
	2020-7-13
	XODTD17424
	312010186202001065
	梯12川B01171(21)

	8
	B区食堂1#
	B区食堂
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	800
	1.0
	2/2
	2020-7-7
	XODTD17422
	311010186202020784
	梯11川B01173(21)

	9
	B1-8
	B区学生公寓
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17449
	311010186202033330
	梯11川B01182(21)

	10
	B1-9
	B区学生公寓
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17450
	311010186202033331
	梯11川B01183(21)

	11
	图书馆4
	图书馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	2000
	1.75
	12/12
	2020-11-18
	XODTD17394
	311010186202042728
	梯11川B01218(21)

	12
	音乐学院DT1
	音乐学院
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-13
	XODTD17413
	311010186202027260
	梯11川B01201(21)

	13
	音乐学院DT2
	音乐学院
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	6/6
	2020-8-21
	XODTD17414
	311010186202028781
	梯11川B01200(21)

	14
	美术学院4#
	美术学院
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.0
	5/5
	2020-8-21
	XODTD17460
	311010186202028785
	梯11川B01202(21)

	15
	B1-1
	B区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17442
	311010186202033323
	梯11川B01175(21)

	16
	B1-2
	B区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17443
	311010186202033324
	梯11川B01176(21)

	17
	B1-3
	B区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17444
	311010186202033325
	梯11川B01177(21)

	18
	B1-4
	B区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17445
	311010186202033326
	梯11川B01178(21)

	19
	B1-5
	B区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17446
	311010186202033327
	梯11川B01179(21)

	20
	B1-6
	B区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17447
	311010186202033328
	梯11川B01180(21)

	21
	B1-7
	B区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-9-16
	XODTD17448
	311010186202033329
	梯11川B01181(21)

	22
	教学楼1-2
	第一教学楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-7
	XODTD17399
	311010186202026103
	梯11川B01185(21)

	23
	教学楼1-3
	第一教学楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-15
	XODTD17400
	311010186202027708
	梯11川B01186(21)

	24
	教学楼1-4
	第一教学楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-15
	XODTD17401
	311010186202027709
	梯11川B01187(21)

	25
	美术学院3#
	美术学院
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-13
	XODTD17410
	311010186202027259
	梯11川B01192(21)

	26
	美术学院2#
	美术学院
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-13
	XODTD17409
	311010186202027258
	梯11川B01191(21)

	27
	美术学院1#
	美术学院
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.0
	5/5
	2020-8-13
	XODTD17408
	311010186202027257
	梯11川B01190(21)

	28
	实验楼2-1
	第二实验楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-13
	XODTD17407
	311010186202027256
	梯11川B01196(21)

	29
	实验楼1-3
	第一实验楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	6/6
	2020-8-13
	XODTD17406
	311010186202027255
	梯11川B01197(21)

	30
	实验楼1-2
	第一实验楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-15
	XODTD17405
	311010186202027711
	梯11川B01198(21)

	31
	实验楼1-1
	第一实验楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-15
	XODTD17404
	311010186202027710
	梯11川B01199(21)

	32
	A1-1
	A区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-13
	XODTD17425
	311010186202020988
	梯11川B01217(21)

	33
	A2-4
	A区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-24
	XODTD17458
	311010186202023738
	梯11川B01209(21)

	34
	A2-左
	A区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-13
	XODTD17457
	311010186202020992
	梯11川B01207(21)

	35
	A1-2
	A区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-24
	XODTD17426
	311010186202023733
	梯11川B01216(21)

	36
	A1-3
	A区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-24
	XODTD17427
	311010186202023734
	梯11川B01215(21)

	37
	A1-4
	A区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17428
	311010186202022468
	梯11川B01214(21)

	38
	A1-5
	A区学生公寓1号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17429
	311010186202022469
	梯11川B01213(21)

	39
	A2-1
	A区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-24
	XODTD17431
	311010186202023735
	梯11川B01212(21)

	40
	A2-右
	A区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-13
	XODTD17430
	311010186202020989
	梯11川B01208(21)

	41
	A2-2
	A区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-24
	XODTD17432
	311010186202023736
	梯11川B01211(21)

	42
	A3-4
	A区学生公寓3号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17439
	311010186202022473
	梯11川B01206(21)

	43
	A3-3
	A区学生公寓3号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-13
	XODTD17438
	311010186202020991
	梯11川B01205(21)

	44
	A4-2
	A区学生公寓4号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17437
	311010186202022472
	梯11川B01158(21)

	45
	A4-1
	A区学生公寓4号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17436
	311010186202022471
	梯11川B01157(21)

	46
	A3-2
	A区学生公寓3号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17435
	311010186202022470
	梯11川B01204(21)

	47
	A3-1
	A区学生公寓3号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-13
	XODTD17434
	311010186202020990
	梯11川B01203(21)

	48
	A2-3
	A区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/12
	2020-7-24
	XODTD17433
	311010186202023737
	梯11川B01210(21)

	49
	图书馆3
	图书馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	8/8
	2020-10-28
	XODTD17393
	311010186202041306
	梯11川B01223(21)

	50
	图书馆2
	图书馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	8/8
	2020-10-28
	XODTD17392
	311010186202041305
	梯11川B01194(21)

	51
	图书馆1
	图书馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	8/8
	2020-10-28
	XODTD17391
	311010186202041304
	梯11川B01195(21)

	52
	教学楼1-1
	第一教学楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	5/5
	2020-8-7
	XODTD17398
	311010186202026102
	梯11川B01184(21)

	53
	A4-4
	A区学生公寓4号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17441
	311010186202022475
	梯11川B01160(21)

	54
	A4-3
	A区学生公寓4号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1350
	1.75
	6/6
	2020-7-16
	XODTD17440
	311010186202022474
	梯11川B01159(21)

	55
	A区食堂DT5
	A区食堂
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.0
	7/7
	2020-8-21
	XODTD17418
	311010186202028784
	梯11川B01165(21)

	56
	B2-6
	B区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.75
	6/6
	2020-8-26
	XODTD17456
	311010186202029658
	梯11川B01174(21)

	57
	B2-5
	B区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.75
	6/6
	2020-8-26
	XODTD17455
	311010186202029657
	梯11川B01170(21)

	58
	B2-4
	B区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.75
	6/6
	2020-8-26
	XODTD17454
	311010186202029656
	梯11川B01169(21)

	59
	B2-3
	B区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.75
	6/6
	2020-8-26
	XODTD17453
	311010186202029655
	梯11川B01168(21)

	60
	B2-2
	B区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.75
	6/6
	2020-8-26
	XODTD17452
	311010186202029654
	梯11川B01167(21)

	61
	B2-1
	B区学生公寓2号楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.75
	6/6
	2020-8-26
	XODTD17451
	311010186202029653
	梯11川B01166(21)

	62
	A区食堂DT2
	A区食堂
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.0
	3/3
	2020-8-21
	XODTD17417
	311010186202028783
	梯11川B01162(21)

	63
	A区食堂DT1
	A区食堂
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1050
	1.0
	3/3
	2020-8-7
	XODTD17416
	311010186202026104
	梯11川B01161(21)

	64
	彩灯艺术馆1#
	彩灯艺术馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	2000
	1.0
	3/3
	2020-8-20
	XODTD17411
	311010186202028550
	梯11川B01219(21)

	65
	彩灯艺术馆2#
	彩灯艺术馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	2000
	1.0
	3/3
	2020-8-20
	XODTD17412
	311010186202028551
	梯11川B01220(21)

	66
	教学楼2-2
	第二教学楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	4/4
	2020-7-13
	XODTD17403
	311010186202020783
	梯11川B01189(21)

	67
	教学楼2-1
	第二教学楼
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.0
	4/4
	2020-7-13
	XODTD17402
	311010186202020782
	梯11川B01188(21)

	68
	图书馆5
	图书馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	7/7
	2020-10-28
	XODTD17395
	311010186202041307
	梯11川B01193(21)

	69
	图书馆6
	图书馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/5
	2020-10-28
	XODTD17396
	311010186202040792
	梯11川B01221(21)

	70
	图书馆7
	图书馆
	乘客电梯
	杭州西奥
	XO-CONⅢ
	1600
	1.75
	12/5
	2020-10-28
	XODTD17397
	311010186202041308
	梯11川B01222(21)

	71
	A区食堂DT6
	A区食堂
	乘客电梯
	康力电梯
	KLW
	1350
	1.6
	3/3
	2024-09-19
	31101004120240321566
	311010041202495316
	梯11川B07383(25)


	宜宾校区电梯明细表（64台）

	序号
	内部编号
	使用地点
	设备名称
	品牌
	设备型号
	载重(kg)
	速度m/s
	层数
	制造日期
	 出厂编号
	设备注册代码
	登记证编号

	01
	A1-1
	A1教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-1
	311010378201700025
	梯11川N00025(17)

	02
	A1-3
	A1教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-3
	311010378201700023
	梯11川N00023(17)

	03
	A1-5
	A1教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-5
	311010378201700021
	梯11川N00021(17)

	04
	A2-2
	A2教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-2
	311010378201700024
	梯11川N00024(17)

	05
	A2-4
	A2教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-4
	311010378201700022
	梯11川N00022(17)

	06
	A2-6
	A2教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-6
	311010378201700020
	梯11川N00020(17)

	07
	A4-1
	A4教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	5/5
	2018-01
	2017-CQB-DXC-0044
	311010378201800198
	梯11川N00198(18)

	08
	A5-1
	A5教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-13
	311010378201800199
	梯11川N00199(18)

	09
	A5-2
	A5教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-15
	311010378201800200
	梯11川N00200(18)

	10
	A5-3
	A5教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2018-05-30
	2018040601-14
	311010378201800178
	梯11川N00178(19)

	11
	A6-2
	A6教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2018-08-27
	2018040601-43
	311010378201800179
	梯11川N00179(19)

	12
	A7-1
	A7教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-8
	311010378201800201
	梯11川N00201(18)

	13
	A7-2
	A7教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-9
	311010378201800202
	梯11川N00202(18)

	14
	A8-1
	A8教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-11
	311010378201800203
	梯11川N00203(18)

	15
	A8-2
	A8教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-10
	311010378201800204
	梯11川N00204(18)

	16
	A9-1
	A9教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	2/2
	2018-07
	2018040601-48
	311010378201800205
	梯11川N00205(18)

	17
	A10-1
	A10教学楼
	载货电梯
	克莱斯
	THJ3000/0.5-JXW
	3000
	0.5
	4/4
	2018-05
	2018040601-31
	312010378201800206
	梯12川N00206(18)

	18
	A10-2
	A10教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-16
	311010378201800207
	梯11川N00207(18)

	19
	A11-1
	A11教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	4/4
	2018-05
	2018040601-12
	311010378201800208
	梯11川N00208(18)

	20
	A12-1
	A12教学楼
	载货电梯
	克莱斯
	THJ2000/0.5-JXW　　　　　　　
	2000
	0.5
	3/3
	2018-07
	2018040601-47
	312010378201800209
	梯12川N00209(18)

	21
	A13-1
	A13教学楼
	载货电梯
	克莱斯
	THJ3000/0.5-JXW
	3000
	0.5
	4/4
	2018-05
	2018040601-32
	312010378201800210
	梯12川N00210(18)

	22
	B6-1
	B6学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-17
	311010378201800243
	梯11川N00243(18)

	23
	B6-2
	B6学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-24
	311010378201800242
	梯11川N00242(18)

	24
	B7-1
	B7学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-18
	311010378201800224
	梯11川N00224(18)

	25
	B7-2
	B7学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-25
	311010378201800225
	梯11川N00225(18)

	26
	B8-1
	B8学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-19
	311010378201800226
	梯11川N00226(18)

	27
	B8-2
	B8学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-26
	311010378201800227
	梯11川N00227(18)

	28
	B9-1
	B9学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-33
	311010378201800241
	梯11川N00241(18)

	29
	B9-2
	B9学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-36
	311010378201800240
	梯11川N00240(18)

	30
	B10-1
	B10学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-20
	311010378201800228
	梯11川N00228(18)

	31
	B10-2
	B10学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-27
	311010378201800229
	梯11川N00229(18)

	32
	B11-1
	B11学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-07
	2018040601-37
	311010378201800230
	梯11川N00230(18)

	33
	B11-2
	B11学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-07
	2018040601-34
	311010378201800231
	梯11川N00231(18)

	34
	B12-1
	B12学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-07
	2018040601-38
	311010378201800232
	梯11川N00232(18)

	35
	B12-2
	B12学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-07
	2018040601-35
	311010378201800233
	梯11川N00233(18)

	36
	B13-1
	B13学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-21
	311010378201800234
	梯11川N00234(18)

	37
	B13-2
	B13学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	6/6
	2018-06
	2018040601-28
	311010378201800235
	梯11川N00235(18)

	38
	B14-1
	B14学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	7/7
	2018-06
	2018040601-22
	311010378201800236
	梯11川N00236(18)

	39
	B14-2
	B14学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	7/7
	2018-06
	2018040601-23
	311010378201800237
	梯11川N00237(18)

	40
	B14-3
	B14学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	7/7
	2018-06
	2018040601-29
	311010378201800238
	梯11川N00238(18)

	41
	B14-4
	B14学生宿舍
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.5-JXW
	800
	1.5
	7/7
	2018-06
	2018040601-30
	311010378201800239
	梯11川N00239(18)

	42
	图1#
	图书馆
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.5-JXW
	1600
	1.5
	6/6
	2018-05
	2018040601-1
	311010378201800218
	梯11川N01897(21)

	43
	图2#
	图书馆
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.5-JXW
	1600
	1.5
	6/6
	2018-05
	2018040601-2
	311010378201800219
	梯11川N01898(21)

	44
	图3#
	图书馆
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.5-JXW
	1600
	1.5
	6/6
	2018-05
	2018040601-3
	311010378201800221
	梯11川N00221(18)

	45
	图4#
	图书馆
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.5-JXW
	1600
	1.5
	6/6
	2018-05
	2018040601-4
	311010378201800220
	梯11川N00220(18)

	46
	图5#
	图书馆
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.5-JXW
	1600
	1.5
	8/8
	2018-05
	2018040601-5
	311010378201800222
	梯11川N00222(18)

	47
	图6#
	图书馆
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.5-JXW
	1600
	1.5
	8/8
	2018-05-30
	2018040601-6
	311010378201800180
	梯11川N01899(21)

	48
	图7#
	图书馆
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	2/2
	2018-05-30
	2018040601-7
	311010378201800181
	梯11川N01900(21)

	49
	综-1
	综合楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	5/5
	2018-08-27
	2018040601-45
	311010378201800176
	梯11川N00176(19)

	50
	综-2
	综合楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1600/1.0-JXW
	1600
	1.0
	5/5
	2018-08-27
	2018040601-46
	311010378201800177
	梯11川N00177(19)

	51
	C1-1
	C1食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-7
	311010378201700019
	梯11川N00019(17)

	52
	C1-3
	C1食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-8
	311010378201700018
	梯11川N00018(17)

	53
	C1-5
	C1食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ800/1.0-JXW
	800
	1.0
	4/4
	2017-06-05
	2017-CQB-DXC-0007-9
	311010378201700017
	梯11川N00017(17)

	54
	C2-1
	C2食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	3/3
	2018-07
	2018040601-44
	311010378201800211
	梯11川N00211(18)

	55
	C2-2
	C2食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	3/3
	2018-07
	2018040601-41
	311010378201800212
	梯11川N00212(18)

	56
	C2-3
	C2食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	3/3
	2018-07
	2018040601-42
	311010378201800213
	梯11川N00213(18)

	57
	C2-4
	C2食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ630/1.0-JXW
	630
	1.0
	3/3
	2018-07
	2018040601-49
	311010378201800214
	梯11川N00214(18)

	58
	C2-5
	C2食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ630/1.0-JXW
	630
	1.0
	3/3
	2018-07
	2018040601-50
	311010378201800215
	梯11川N00215(18)

	59
	C3-1
	C3食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1000/1.0-JXW
	1000
	1.0
	3/3
	2018-07
	2018040601-39
	311010378201800216
	梯11川N00216(18)

	60
	C3-2
	C3食堂
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1000/1.0-JXW
	1000
	1.0
	2/2
	2018-07
	2018040601-40
	311010378201800217
	梯11川N00217(18)

	61
	C3-3
	C3食堂
	杂物电梯
	克莱斯
	TWJ200/0.4-ASW
	200
	0.4
	2/2
	2018-07
	2018040601-51
	343010378201800223
	梯43川N00223(18)

	62
	A6-1
	A6教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.0-JXW
	1350
	1.0
	4/4
	2019-10-19
	2018040601-52
	311010378201900001
	梯11川N00288(20)

	63
	A3-1
	A3教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.75-JXW
	1350
	1.75
	5/5
	2020-09-13
	CH2020819-1
	311010378202008191
	梯11川N01302(21)

	64
	A3-2
	A3教学楼
	乘客电梯
	克莱斯
	TKJ1350/1.75-JXW
	1350
	1.75
	5/5
	2020-09-13
	CH2020819-2
	311010378202008192
	梯11川N01303(21)


	汇东校区电梯明细表（55台）

	序号
	内部编号
	使用地点
	设备名称
	品牌
	设备型号
	载重(kg)
	速度m/s
	层数
	制造日期
	 出厂编号
	设备注册代码
	登记证编号

	01
	1#
	教学楼1区
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE
	1000
	1.0
	6/6
	2003-04
	03003243(03SFD10-AAN-3#)
	30105103002005070002
	梯11川B00878(19)

	02
	2#
	教学楼3区
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE
	1000
	1.0
	6/6
	2003-04
	03003244(03SFD10-AAN-4#)
	30105103002005070003
	梯11川B00879(19)

	03
	3#
	教学楼4区
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE
	1000
	1.0
	6/6
	2003-04
	03003242(03SFD10-AAN-2#)
	30105103002005070004
	梯11川B00880(19)

	04
	4#
	教学楼6区
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE
	1000
	1.0
	6/6
	2003-04
	03003241(03SFD10-AAN-1#)
	30105103002005070005
	梯11川B00881(19)

	05
	5#
	1实验楼
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE
	1000
	1.0
	5/5
	2003-07
	0307006475(03SFD10-AAO-1#)
	30105103002005070006
	梯11川B00882(19)

	06
	6#
	1实验楼
	载货电梯
	上海三菱
	SG-VFA
	1000
	0.63
	5/5
	2003-07
	0307006965(03SGA10-AAB-2#)
	30135103002005070003
	梯11川B00883(19)

	07
	8#
	汇南食堂
	载货电梯
	上海三菱
	SG-VFA
	1000
	0.63
	2/2
	2003-07
	0307006967(03SGA10-AAC-2#)
	30135103002005070001
	梯11川B00884(19)

	08
	20#
	汇南3实验楼
	乘客电梯
	重庆富士
	CF-VF5000
	1000
	1.5
	12/12
	2011-05-21
	CF/D100701-1
	31105103002013010037
	梯11川B00895(19)

	09
	21#
	汇南3实验楼
	乘客电梯
	重庆富士
	CF-VF5000
	1000
	1.5
	12/12
	2011-05-21
	CF/D100701-3
	31105103002013010038
	梯11川B00896(19)

	10
	22#
	汇南3实验楼
	乘客电梯
	重庆富士
	CF-VF5000
	1000
	1.5
	12/12
	2011-05-21
	CF/D100701-2
	31105103002013010039
	梯11川B00897(19)

	11
	23#
	2实验楼2区
	乘客电梯
	浙江   沃克斯
	VE1000/1.0 -VVVF
	1000
	1.0
	5/5
	2013-09-24
	V13N2902
	31105103002014040001
	梯11川B00898(19)

	12
	7#
	汇南食堂
	载货电梯
	自贡双立
	MCP-ST
	1000
	0.63
	2/2
	2017-11-13
	PC443629
	30135103002005070002
	梯12川B00318(18)

	13
	9#
	行政楼
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE-Ⅱ
	1050
	1.75
	6/6
	2005-05
	0506006151(05H2P10-906-1)
	30105103002006040005
	梯11川B00885(19)

	14
	10#
	行政楼
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE-Ⅱ
	1050
	1.75
	6/6
	2005-05
	0506006152(05H2P10-906-2)
	30105103002006040006
	梯11川B00886(19)

	15
	11#
	图书馆
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE-Ⅱ
	1050
	1.75
	8/8
	2006-08
	0608012518(06H210-A51-3#)
	30105103002008060012
	梯11川B00887(19)

	16
	12#
	图书馆
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE-Ⅱ
	1050
	1.75
	8/8
	2006-08
	0608012519(06H210-A51-4#)
	30105103002008060013
	梯11川B00888(19)

	17
	13#
	图书馆
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE-Ⅱ
	1200
	1.75
	8/8
	2006-08
	0608011518(06H2P12-125-5#)
	30105103002008060014
	梯11川B00889(19)

	18
	14#
	图书馆
	乘客电梯
	上海三菱
	HOPE-Ⅱ
	1200
	1.75
	8/8
	2006-08
	0608011519(06H2P12-125-6#)
	30105103002008060015
	梯11川B00890(19)

	19
	17#
	2实验楼1区
	乘客电梯
	浙江   沃克斯
	VE800/1.0  -VVVF
	800
	1.0
	5/5
	2007-07-20
	2007-K-06559
	30105103002008060018
	梯11川B00893(19)

	20
	24#
	汇南食堂
	乘客电梯
	成都速捷
	SJ-Victor
	1000
	1.0
	2/2
	2015-12-11
	SJE201510871
	31105103002016060001
	梯11川B00899(19)

	21
	25#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX/YJ-S
	1000
	1.75
	13/13
	2016.09
	1605-0702
	31105103012017120001
	梯11川B00187(17)

	22
	26#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX/YJ-S
	1000
	1.75
	13/13
	2016.09
	1605-0703
	31105103012017120002
	梯11川B00188(17)

	23
	27#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX/YJ-S
	1000
	1.75
	12/12
	2016.09
	1605-0704
	31105103012017120003
	梯11川B00189(17)

	24
	28#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX/YJ-S
	1000
	1.75
	12/12
	2016.09
	1605-0705
	31105103012017120004
	梯11川B00190(17)

	25
	29#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/2.0-BX/YJ-S
	1000
	2.0
	11/20
	2016.10
	1605-0706
	31105103012017120005
	梯11川B00191(17)

	26
	30#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/2.0-BX/YJ-S
	1000
	2.0
	11/20
	2016.10
	1605-0707
	31105103012017120006
	梯11川B00192(17)

	27
	31#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/2.0-BX/YJ-S
	1000
	2.0
	12/21
	2016.10
	1605-0708
	31105103012017120007
	梯11川B00193(17)

	28
	32#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/2.0-BX/YJ-S
	1000
	2.0
	12/21
	2016.10
	1605-0709
	31105103012017120008
	梯11川B00194(17)

	29
	33#
	4实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/2.0-BX/YJ-S
	1000
	2.0
	21/21
	2016.10
	1605-0710
	31105103012017120009
	梯11川B00195(17)

	30
	34#
	15号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0719
	31105103012017120010
	梯11川B00196(17)

	31
	35#
	15号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0720
	31105103012017120011
	梯11川B00197(17)

	32
	36#
	15号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0721
	31105103012017120012
	梯11川B00198(17)

	33
	37#
	15号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0722
	31105103012017120013
	梯11川B00199(17)

	34
	38#
	14号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0723
	31105103012017120014
	梯11川B00200(17)

	35
	39#
	14号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0724
	31105103012017120015
	梯11川B00201(17)

	36
	40#
	14号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0725
	31105103012017120016
	梯11川B00202(17)

	37
	41#
	14号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	16/16
	2017.07
	1706-0726
	31105103012017120017
	梯11川B00203(17)

	38
	42#
	13号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	15/15
	2017.07
	1706-0727
	31105103012017120018
	梯11川B00204(17)

	39
	43#
	13号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	15/15
	2017.07
	1706-0728
	31105103012017120019
	梯11川B00205(17)

	40
	44#
	13号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	15/15
	2017.07
	1706-0729
	31105103012017120020
	梯11川B00206(17)

	41
	45#
	13号公寓
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX/YJ-S
	1000
	1.5
	15/15
	2017.07
	1706-0730
	31105103012017120021
	梯11川B00207(17)

	42
	46#
	新食堂
	乘客电梯
	四川科莱
	CL800/1.0-BX/YJ-S
	800
	1.0
	4/4
	2017.07
	1706-0731
	31105103012017120022
	梯11川B00208(17)

	43
	47#
	新食堂
	乘客电梯
	四川科莱
	CL800/1.0-BX/YJ-S
	800
	1.0
	4/4
	2017.07
	1706-0732
	31105103012017120023
	梯11川B00209(17)

	44
	48#
	新食堂
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.0-BX/YJ-S
	1000
	1.0
	4/4
	2017.07
	1706-0733
	31105103012017120024
	梯11川B00210(17)

	45
	49#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1600/1.5-BX
	1600
	1.5
	20/20
	2019.05.19
	1901-0007
	31105103012020060003
	梯11川B01477(21)

	46
	50#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX
	1000
	1.75
	20/20
	2019.05.19
	1901-0008
	31105103012020060004
	梯11川B01478(21)

	47
	51#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX
	1000
	1.75
	20/20
	2019.04.27
	1901-0009
	31105103012020060005
	梯11川B01479(21)

	48
	52#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX
	1000
	1.75
	20/20
	2019.04.27
	1901-0010
	31105103012020060006
	梯11川B01480(21)

	49
	53#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX
	1000
	1.75
	20/20
	2019.05.19
	1901-0011
	31105103012020060007
	梯11川B01481(21)

	50
	54#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.75-BX
	1000
	1.75
	20/20
	2019.05.19
	1901-0012
	31105103012020060008
	梯11川B01482(21)

	51
	55#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL800/1.5-BX
	800
	1.5
	9/9
	2019.05.19
	1901-0013
	31105103012020060009
	梯11川B01483(21)

	52
	56#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX
	1000
	1.5
	9/9
	2019.04.27
	1901-0014
	31105103012020060010
	梯11川B01484(21)

	53
	57#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BX
	1000
	1.5
	9/9
	2019.04.27
	1901-0015
	31105103012020060011
	梯11川B01485(21)

	54
	58#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BW
	1000
	1.5
	4/4
	2019.05.19
	1901-0016
	31105103012020060012
	梯11川B01486(21)

	55
	59#
	5实验楼
	乘客电梯
	四川科莱
	CL1000/1.5-BW
	1000
	1.5
	4/4
	2019.05.19
	1901-0017
	31205103012020060001
	梯11川B01971(21)


5

