| 李白河校区电梯明细表（71台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内部编号 | 使用地点 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 载重(kg) | 速度m/s | 层数 | 制造日期 | 出厂编号 | 设备注册代码 | 登记证编号 |
| 1 | A区食堂5# | A区食堂 | 货物电梯 | 杭州西奥 | XO-TWJ | 300 | 0.4 | 3/3 | 2020-8-21 | XODTD17421 | 343010186202000063 | 梯11川B02376(21) |
| 2 | 科学会堂DT1 | 盐都音乐厅 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.0 | 3/3 | 2020-8-21 | XODTD17415 | 311010186202028782 | 梯11川B02375(21) |
| 3 | B区食堂2# | B区食堂 | 载货电梯 | 杭州西奥 | XO-HTVF | 2000 | 0.5 | 2/2 | 2020-7-13 | XODTD17423 | 312010186202001064 | 梯12川B01172(21) |
| 4 | A区食堂DT4 | A区食堂 | 载货电梯 | 杭州西奥 | XO-HTVF | 2000 | 0.5 | 3/3 | 2020-8-21 | XODTD17420 | 312010186202001348 | 梯12川B01164(21) |
| 5 | A区食堂DT3 | A区食堂 | 载货电梯 | 杭州西奥 | XO-HTVF | 2000 | 0.5 | 3/3 | 2020-8-21 | XODTD17419 | 312010186202001347 | 梯12川B01163(21) |
| 6 | 音乐学院DT3 | 音乐学院 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-HTVF | 2000 | 0.5 | 6/6 | 2020-8-21 | XODTD17459 | 312010186202001349 | 梯12川B01156(21) |
| 7 | B区食堂3# | B区食堂 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-HTVF | 2000 | 0.5 | 2/2 | 2020-7-13 | XODTD17424 | 312010186202001065 | 梯12川B01171(21) |
| 8 | B区食堂1# | B区食堂 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 800 | 1.0 | 2/2 | 2020-7-7 | XODTD17422 | 311010186202020784 | 梯11川B01173(21) |
| 9 | B1-8 | B区学生公寓 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17449 | 311010186202033330 | 梯11川B01182(21) |
| 10 | B1-9 | B区学生公寓 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17450 | 311010186202033331 | 梯11川B01183(21) |
| 11 | 图书馆4 | 图书馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 2000 | 1.75 | 12/12 | 2020-11-18 | XODTD17394 | 311010186202042728 | 梯11川B01218(21) |
| 12 | 音乐学院DT1 | 音乐学院 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-13 | XODTD17413 | 311010186202027260 | 梯11川B01201(21) |
| 13 | 音乐学院DT2 | 音乐学院 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 6/6 | 2020-8-21 | XODTD17414 | 311010186202028781 | 梯11川B01200(21) |
| 14 | 美术学院4# | 美术学院 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-21 | XODTD17460 | 311010186202028785 | 梯11川B01202(21) |
| 15 | B1-1 | B区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17442 | 311010186202033323 | 梯11川B01175(21) |
| 16 | B1-2 | B区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17443 | 311010186202033324 | 梯11川B01176(21) |
| 17 | B1-3 | B区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17444 | 311010186202033325 | 梯11川B01177(21) |
| 18 | B1-4 | B区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17445 | 311010186202033326 | 梯11川B01178(21) |
| 19 | B1-5 | B区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17446 | 311010186202033327 | 梯11川B01179(21) |
| 20 | B1-6 | B区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17447 | 311010186202033328 | 梯11川B01180(21) |
| 21 | B1-7 | B区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-9-16 | XODTD17448 | 311010186202033329 | 梯11川B01181(21) |
| 22 | 教学楼1-2 | 第一教学楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-7 | XODTD17399 | 311010186202026103 | 梯11川B01185(21) |
| 23 | 教学楼1-3 | 第一教学楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-15 | XODTD17400 | 311010186202027708 | 梯11川B01186(21) |
| 24 | 教学楼1-4 | 第一教学楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-15 | XODTD17401 | 311010186202027709 | 梯11川B01187(21) |
| 25 | 美术学院3# | 美术学院 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-13 | XODTD17410 | 311010186202027259 | 梯11川B01192(21) |
| 26 | 美术学院2# | 美术学院 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-13 | XODTD17409 | 311010186202027258 | 梯11川B01191(21) |
| 27 | 美术学院1# | 美术学院 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-13 | XODTD17408 | 311010186202027257 | 梯11川B01190(21) |
| 28 | 实验楼2-1 | 第二实验楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-13 | XODTD17407 | 311010186202027256 | 梯11川B01196(21) |
| 29 | 实验楼1-3 | 第一实验楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 6/6 | 2020-8-13 | XODTD17406 | 311010186202027255 | 梯11川B01197(21) |
| 30 | 实验楼1-2 | 第一实验楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-15 | XODTD17405 | 311010186202027711 | 梯11川B01198(21) |
| 31 | 实验楼1-1 | 第一实验楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-15 | XODTD17404 | 311010186202027710 | 梯11川B01199(21) |
| 32 | A1-1 | A区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-13 | XODTD17425 | 311010186202020988 | 梯11川B01217(21) |
| 33 | A2-4 | A区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-24 | XODTD17458 | 311010186202023738 | 梯11川B01209(21) |
| 34 | A2-左 | A区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-13 | XODTD17457 | 311010186202020992 | 梯11川B01207(21) |
| 35 | A1-2 | A区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-24 | XODTD17426 | 311010186202023733 | 梯11川B01216(21) |
| 36 | A1-3 | A区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-24 | XODTD17427 | 311010186202023734 | 梯11川B01215(21) |
| 37 | A1-4 | A区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17428 | 311010186202022468 | 梯11川B01214(21) |
| 38 | A1-5 | A区学生公寓1号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17429 | 311010186202022469 | 梯11川B01213(21) |
| 39 | A2-1 | A区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-24 | XODTD17431 | 311010186202023735 | 梯11川B01212(21) |
| 40 | A2-右 | A区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-13 | XODTD17430 | 311010186202020989 | 梯11川B01208(21) |
| 41 | A2-2 | A区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-24 | XODTD17432 | 311010186202023736 | 梯11川B01211(21) |
| 42 | A3-4 | A区学生公寓3号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17439 | 311010186202022473 | 梯11川B01206(21) |
| 43 | A3-3 | A区学生公寓3号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-13 | XODTD17438 | 311010186202020991 | 梯11川B01205(21) |
| 44 | A4-2 | A区学生公寓4号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17437 | 311010186202022472 | 梯11川B01158(21) |
| 45 | A4-1 | A区学生公寓4号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17436 | 311010186202022471 | 梯11川B01157(21) |
| 46 | A3-2 | A区学生公寓3号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17435 | 311010186202022470 | 梯11川B01204(21) |
| 47 | A3-1 | A区学生公寓3号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-13 | XODTD17434 | 311010186202020990 | 梯11川B01203(21) |
| 48 | A2-3 | A区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/12 | 2020-7-24 | XODTD17433 | 311010186202023737 | 梯11川B01210(21) |
| 49 | 图书馆3 | 图书馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 8/8 | 2020-10-28 | XODTD17393 | 311010186202041306 | 梯11川B01223(21) |
| 50 | 图书馆2 | 图书馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 8/8 | 2020-10-28 | XODTD17392 | 311010186202041305 | 梯11川B01194(21) |
| 51 | 图书馆1 | 图书馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 8/8 | 2020-10-28 | XODTD17391 | 311010186202041304 | 梯11川B01195(21) |
| 52 | 教学楼1-1 | 第一教学楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2020-8-7 | XODTD17398 | 311010186202026102 | 梯11川B01184(21) |
| 53 | A4-4 | A区学生公寓4号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17441 | 311010186202022475 | 梯11川B01160(21) |
| 54 | A4-3 | A区学生公寓4号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1350 | 1.75 | 6/6 | 2020-7-16 | XODTD17440 | 311010186202022474 | 梯11川B01159(21) |
| 55 | A区食堂DT5 | A区食堂 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.0 | 7/7 | 2020-8-21 | XODTD17418 | 311010186202028784 | 梯11川B01165(21) |
| 56 | B2-6 | B区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2020-8-26 | XODTD17456 | 311010186202029658 | 梯11川B01174(21) |
| 57 | B2-5 | B区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2020-8-26 | XODTD17455 | 311010186202029657 | 梯11川B01170(21) |
| 58 | B2-4 | B区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2020-8-26 | XODTD17454 | 311010186202029656 | 梯11川B01169(21) |
| 59 | B2-3 | B区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2020-8-26 | XODTD17453 | 311010186202029655 | 梯11川B01168(21) |
| 60 | B2-2 | B区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2020-8-26 | XODTD17452 | 311010186202029654 | 梯11川B01167(21) |
| 61 | B2-1 | B区学生公寓2号楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2020-8-26 | XODTD17451 | 311010186202029653 | 梯11川B01166(21) |
| 62 | A区食堂DT2 | A区食堂 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.0 | 3/3 | 2020-8-21 | XODTD17417 | 311010186202028783 | 梯11川B01162(21) |
| 63 | A区食堂DT1 | A区食堂 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1050 | 1.0 | 3/3 | 2020-8-7 | XODTD17416 | 311010186202026104 | 梯11川B01161(21) |
| 64 | 彩灯艺术馆1# | 彩灯艺术馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 2000 | 1.0 | 3/3 | 2020-8-20 | XODTD17411 | 311010186202028550 | 梯11川B01219(21) |
| 65 | 彩灯艺术馆2# | 彩灯艺术馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 2000 | 1.0 | 3/3 | 2020-8-20 | XODTD17412 | 311010186202028551 | 梯11川B01220(21) |
| 66 | 教学楼2-2 | 第二教学楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 4/4 | 2020-7-13 | XODTD17403 | 311010186202020783 | 梯11川B01189(21) |
| 67 | 教学楼2-1 | 第二教学楼 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.0 | 4/4 | 2020-7-13 | XODTD17402 | 311010186202020782 | 梯11川B01188(21) |
| 68 | 图书馆5 | 图书馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 7/7 | 2020-10-28 | XODTD17395 | 311010186202041307 | 梯11川B01193(21) |
| 69 | 图书馆6 | 图书馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/5 | 2020-10-28 | XODTD17396 | 311010186202040792 | 梯11川B01221(21) |
| 70 | 图书馆7 | 图书馆 | 乘客电梯 | 杭州西奥 | XO-CONⅢ | 1600 | 1.75 | 12/5 | 2020-10-28 | XODTD17397 | 311010186202041308 | 梯11川B01222(21) |
| 71 | A区食堂DT6 | A区食堂 | 乘客电梯 | 康力电梯 | KLW | 1350 | 1.6 | 3/3 | 2024-09-19 | 31101004120240321566 | 311010041202495316 | 梯11川B07383(25) |

| 宜宾校区电梯明细表（64台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内部编号 | 使用地点 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 载重(kg) | 速度m/s | 层数 | 制造日期 | 出厂编号 | 设备注册代码 | 登记证编号 |
| 01 | A1-1 | A1教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-1 | 311010378201700025 | 梯11川N00025(17) |
| 02 | A1-3 | A1教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-3 | 311010378201700023 | 梯11川N00023(17) |
| 03 | A1-5 | A1教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-5 | 311010378201700021 | 梯11川N00021(17) |
| 04 | A2-2 | A2教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-2 | 311010378201700024 | 梯11川N00024(17) |
| 05 | A2-4 | A2教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-4 | 311010378201700022 | 梯11川N00022(17) |
| 06 | A2-6 | A2教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-6 | 311010378201700020 | 梯11川N00020(17) |
| 07 | A4-1 | A4教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 5/5 | 2018-01 | 2017-CQB-DXC-0044 | 311010378201800198 | 梯11川N00198(18) |
| 08 | A5-1 | A5教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-13 | 311010378201800199 | 梯11川N00199(18) |
| 09 | A5-2 | A5教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-15 | 311010378201800200 | 梯11川N00200(18) |
| 10 | A5-3 | A5教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2018-05-30 | 2018040601-14 | 311010378201800178 | 梯11川N00178(19) |
| 11 | A6-2 | A6教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2018-08-27 | 2018040601-43 | 311010378201800179 | 梯11川N00179(19) |
| 12 | A7-1 | A7教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-8 | 311010378201800201 | 梯11川N00201(18) |
| 13 | A7-2 | A7教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-9 | 311010378201800202 | 梯11川N00202(18) |
| 14 | A8-1 | A8教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-11 | 311010378201800203 | 梯11川N00203(18) |
| 15 | A8-2 | A8教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-10 | 311010378201800204 | 梯11川N00204(18) |
| 16 | A9-1 | A9教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 2/2 | 2018-07 | 2018040601-48 | 311010378201800205 | 梯11川N00205(18) |
| 17 | A10-1 | A10教学楼 | 载货电梯 | 克莱斯 | THJ3000/0.5-JXW | 3000 | 0.5 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-31 | 312010378201800206 | 梯12川N00206(18) |
| 18 | A10-2 | A10教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-16 | 311010378201800207 | 梯11川N00207(18) |
| 19 | A11-1 | A11教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-12 | 311010378201800208 | 梯11川N00208(18) |
| 20 | A12-1 | A12教学楼 | 载货电梯 | 克莱斯 | THJ2000/0.5-JXW | 2000 | 0.5 | 3/3 | 2018-07 | 2018040601-47 | 312010378201800209 | 梯12川N00209(18) |
| 21 | A13-1 | A13教学楼 | 载货电梯 | 克莱斯 | THJ3000/0.5-JXW | 3000 | 0.5 | 4/4 | 2018-05 | 2018040601-32 | 312010378201800210 | 梯12川N00210(18) |
| 22 | B6-1 | B6学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-17 | 311010378201800243 | 梯11川N00243(18) |
| 23 | B6-2 | B6学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-24 | 311010378201800242 | 梯11川N00242(18) |
| 24 | B7-1 | B7学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-18 | 311010378201800224 | 梯11川N00224(18) |
| 25 | B7-2 | B7学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-25 | 311010378201800225 | 梯11川N00225(18) |
| 26 | B8-1 | B8学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-19 | 311010378201800226 | 梯11川N00226(18) |
| 27 | B8-2 | B8学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-26 | 311010378201800227 | 梯11川N00227(18) |
| 28 | B9-1 | B9学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-33 | 311010378201800241 | 梯11川N00241(18) |
| 29 | B9-2 | B9学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-36 | 311010378201800240 | 梯11川N00240(18) |
| 30 | B10-1 | B10学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-20 | 311010378201800228 | 梯11川N00228(18) |
| 31 | B10-2 | B10学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-27 | 311010378201800229 | 梯11川N00229(18) |
| 32 | B11-1 | B11学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-07 | 2018040601-37 | 311010378201800230 | 梯11川N00230(18) |
| 33 | B11-2 | B11学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-07 | 2018040601-34 | 311010378201800231 | 梯11川N00231(18) |
| 34 | B12-1 | B12学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-07 | 2018040601-38 | 311010378201800232 | 梯11川N00232(18) |
| 35 | B12-2 | B12学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-07 | 2018040601-35 | 311010378201800233 | 梯11川N00233(18) |
| 36 | B13-1 | B13学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-21 | 311010378201800234 | 梯11川N00234(18) |
| 37 | B13-2 | B13学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 6/6 | 2018-06 | 2018040601-28 | 311010378201800235 | 梯11川N00235(18) |
| 38 | B14-1 | B14学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 7/7 | 2018-06 | 2018040601-22 | 311010378201800236 | 梯11川N00236(18) |
| 39 | B14-2 | B14学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 7/7 | 2018-06 | 2018040601-23 | 311010378201800237 | 梯11川N00237(18) |
| 40 | B14-3 | B14学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 7/7 | 2018-06 | 2018040601-29 | 311010378201800238 | 梯11川N00238(18) |
| 41 | B14-4 | B14学生宿舍 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.5-JXW | 800 | 1.5 | 7/7 | 2018-06 | 2018040601-30 | 311010378201800239 | 梯11川N00239(18) |
| 42 | 图1# | 图书馆 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.5-JXW | 1600 | 1.5 | 6/6 | 2018-05 | 2018040601-1 | 311010378201800218 | 梯11川N01897(21) |
| 43 | 图2# | 图书馆 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.5-JXW | 1600 | 1.5 | 6/6 | 2018-05 | 2018040601-2 | 311010378201800219 | 梯11川N01898(21) |
| 44 | 图3# | 图书馆 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.5-JXW | 1600 | 1.5 | 6/6 | 2018-05 | 2018040601-3 | 311010378201800221 | 梯11川N00221(18) |
| 45 | 图4# | 图书馆 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.5-JXW | 1600 | 1.5 | 6/6 | 2018-05 | 2018040601-4 | 311010378201800220 | 梯11川N00220(18) |
| 46 | 图5# | 图书馆 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.5-JXW | 1600 | 1.5 | 8/8 | 2018-05 | 2018040601-5 | 311010378201800222 | 梯11川N00222(18) |
| 47 | 图6# | 图书馆 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.5-JXW | 1600 | 1.5 | 8/8 | 2018-05-30 | 2018040601-6 | 311010378201800180 | 梯11川N01899(21) |
| 48 | 图7# | 图书馆 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 2/2 | 2018-05-30 | 2018040601-7 | 311010378201800181 | 梯11川N01900(21) |
| 49 | 综-1 | 综合楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2018-08-27 | 2018040601-45 | 311010378201800176 | 梯11川N00176(19) |
| 50 | 综-2 | 综合楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1600/1.0-JXW | 1600 | 1.0 | 5/5 | 2018-08-27 | 2018040601-46 | 311010378201800177 | 梯11川N00177(19) |
| 51 | C1-1 | C1食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-7 | 311010378201700019 | 梯11川N00019(17) |
| 52 | C1-3 | C1食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-8 | 311010378201700018 | 梯11川N00018(17) |
| 53 | C1-5 | C1食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ800/1.0-JXW | 800 | 1.0 | 4/4 | 2017-06-05 | 2017-CQB-DXC-0007-9 | 311010378201700017 | 梯11川N00017(17) |
| 54 | C2-1 | C2食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 3/3 | 2018-07 | 2018040601-44 | 311010378201800211 | 梯11川N00211(18) |
| 55 | C2-2 | C2食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 3/3 | 2018-07 | 2018040601-41 | 311010378201800212 | 梯11川N00212(18) |
| 56 | C2-3 | C2食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 3/3 | 2018-07 | 2018040601-42 | 311010378201800213 | 梯11川N00213(18) |
| 57 | C2-4 | C2食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ630/1.0-JXW | 630 | 1.0 | 3/3 | 2018-07 | 2018040601-49 | 311010378201800214 | 梯11川N00214(18) |
| 58 | C2-5 | C2食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ630/1.0-JXW | 630 | 1.0 | 3/3 | 2018-07 | 2018040601-50 | 311010378201800215 | 梯11川N00215(18) |
| 59 | C3-1 | C3食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1000/1.0-JXW | 1000 | 1.0 | 3/3 | 2018-07 | 2018040601-39 | 311010378201800216 | 梯11川N00216(18) |
| 60 | C3-2 | C3食堂 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1000/1.0-JXW | 1000 | 1.0 | 2/2 | 2018-07 | 2018040601-40 | 311010378201800217 | 梯11川N00217(18) |
| 61 | C3-3 | C3食堂 | 杂物电梯 | 克莱斯 | TWJ200/0.4-ASW | 200 | 0.4 | 2/2 | 2018-07 | 2018040601-51 | 343010378201800223 | 梯43川N00223(18) |
| 62 | A6-1 | A6教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.0-JXW | 1350 | 1.0 | 4/4 | 2019-10-19 | 2018040601-52 | 311010378201900001 | 梯11川N00288(20) |
| 63 | A3-1 | A3教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.75-JXW | 1350 | 1.75 | 5/5 | 2020-09-13 | CH2020819-1 | 311010378202008191 | 梯11川N01302(21) |
| 64 | A3-2 | A3教学楼 | 乘客电梯 | 克莱斯 | TKJ1350/1.75-JXW | 1350 | 1.75 | 5/5 | 2020-09-13 | CH2020819-2 | 311010378202008192 | 梯11川N01303(21) |

| 汇东校区电梯明细表（55台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内部编号 | 使用地点 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 载重(kg) | 速度m/s | 层数 | 制造日期 | 出厂编号 | 设备注册代码 | 登记证编号 |
| 01 | 1# | 教学楼1区 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE | 1000 | 1.0 | 6/6 | 2003-04 | 03003243(03SFD10-AAN-3#) | 30105103002005070002 | 梯11川B00878(19) |
| 02 | 2# | 教学楼3区 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE | 1000 | 1.0 | 6/6 | 2003-04 | 03003244(03SFD10-AAN-4#) | 30105103002005070003 | 梯11川B00879(19) |
| 03 | 3# | 教学楼4区 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE | 1000 | 1.0 | 6/6 | 2003-04 | 03003242(03SFD10-AAN-2#) | 30105103002005070004 | 梯11川B00880(19) |
| 04 | 4# | 教学楼6区 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE | 1000 | 1.0 | 6/6 | 2003-04 | 03003241(03SFD10-AAN-1#) | 30105103002005070005 | 梯11川B00881(19) |
| 05 | 5# | 1实验楼 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE | 1000 | 1.0 | 5/5 | 2003-07 | 0307006475(03SFD10-AAO-1#) | 30105103002005070006 | 梯11川B00882(19) |
| 06 | 6# | 1实验楼 | 载货电梯 | 上海三菱 | SG-VFA | 1000 | 0.63 | 5/5 | 2003-07 | 0307006965(03SGA10-AAB-2#) | 30135103002005070003 | 梯11川B00883(19) |
| 07 | 8# | 汇南食堂 | 载货电梯 | 上海三菱 | SG-VFA | 1000 | 0.63 | 2/2 | 2003-07 | 0307006967(03SGA10-AAC-2#) | 30135103002005070001 | 梯11川B00884(19) |
| 08 | 20# | 汇南3实验楼 | 乘客电梯 | 重庆富士 | CF-VF5000 | 1000 | 1.5 | 12/12 | 2011-05-21 | CF/D100701-1 | 31105103002013010037 | 梯11川B00895(19) |
| 09 | 21# | 汇南3实验楼 | 乘客电梯 | 重庆富士 | CF-VF5000 | 1000 | 1.5 | 12/12 | 2011-05-21 | CF/D100701-3 | 31105103002013010038 | 梯11川B00896(19) |
| 10 | 22# | 汇南3实验楼 | 乘客电梯 | 重庆富士 | CF-VF5000 | 1000 | 1.5 | 12/12 | 2011-05-21 | CF/D100701-2 | 31105103002013010039 | 梯11川B00897(19) |
| 11 | 23# | 2实验楼2区 | 乘客电梯 | 浙江 沃克斯 | VE1000/1.0 -VVVF | 1000 | 1.0 | 5/5 | 2013-09-24 | V13N2902 | 31105103002014040001 | 梯11川B00898(19) |
| 12 | 7# | 汇南食堂 | 载货电梯 | 自贡双立 | MCP-ST | 1000 | 0.63 | 2/2 | 2017-11-13 | PC443629 | 30135103002005070002 | 梯12川B00318(18) |
| 13 | 9# | 行政楼 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE-Ⅱ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2005-05 | 0506006151(05H2P10-906-1) | 30105103002006040005 | 梯11川B00885(19) |
| 14 | 10# | 行政楼 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE-Ⅱ | 1050 | 1.75 | 6/6 | 2005-05 | 0506006152(05H2P10-906-2) | 30105103002006040006 | 梯11川B00886(19) |
| 15 | 11# | 图书馆 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE-Ⅱ | 1050 | 1.75 | 8/8 | 2006-08 | 0608012518(06H210-A51-3#) | 30105103002008060012 | 梯11川B00887(19) |
| 16 | 12# | 图书馆 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE-Ⅱ | 1050 | 1.75 | 8/8 | 2006-08 | 0608012519(06H210-A51-4#) | 30105103002008060013 | 梯11川B00888(19) |
| 17 | 13# | 图书馆 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE-Ⅱ | 1200 | 1.75 | 8/8 | 2006-08 | 0608011518(06H2P12-125-5#) | 30105103002008060014 | 梯11川B00889(19) |
| 18 | 14# | 图书馆 | 乘客电梯 | 上海三菱 | HOPE-Ⅱ | 1200 | 1.75 | 8/8 | 2006-08 | 0608011519(06H2P12-125-6#) | 30105103002008060015 | 梯11川B00890(19) |
| 19 | 17# | 2实验楼1区 | 乘客电梯 | 浙江 沃克斯 | VE800/1.0 -VVVF | 800 | 1.0 | 5/5 | 2007-07-20 | 2007-K-06559 | 30105103002008060018 | 梯11川B00893(19) |
| 20 | 24# | 汇南食堂 | 乘客电梯 | 成都速捷 | SJ-Victor | 1000 | 1.0 | 2/2 | 2015-12-11 | SJE201510871 | 31105103002016060001 | 梯11川B00899(19) |
| 21 | 25# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX/YJ-S | 1000 | 1.75 | 13/13 | 2016.09 | 1605-0702 | 31105103012017120001 | 梯11川B00187(17) |
| 22 | 26# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX/YJ-S | 1000 | 1.75 | 13/13 | 2016.09 | 1605-0703 | 31105103012017120002 | 梯11川B00188(17) |
| 23 | 27# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX/YJ-S | 1000 | 1.75 | 12/12 | 2016.09 | 1605-0704 | 31105103012017120003 | 梯11川B00189(17) |
| 24 | 28# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX/YJ-S | 1000 | 1.75 | 12/12 | 2016.09 | 1605-0705 | 31105103012017120004 | 梯11川B00190(17) |
| 25 | 29# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/2.0-BX/YJ-S | 1000 | 2.0 | 11/20 | 2016.10 | 1605-0706 | 31105103012017120005 | 梯11川B00191(17) |
| 26 | 30# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/2.0-BX/YJ-S | 1000 | 2.0 | 11/20 | 2016.10 | 1605-0707 | 31105103012017120006 | 梯11川B00192(17) |
| 27 | 31# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/2.0-BX/YJ-S | 1000 | 2.0 | 12/21 | 2016.10 | 1605-0708 | 31105103012017120007 | 梯11川B00193(17) |
| 28 | 32# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/2.0-BX/YJ-S | 1000 | 2.0 | 12/21 | 2016.10 | 1605-0709 | 31105103012017120008 | 梯11川B00194(17) |
| 29 | 33# | 4实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/2.0-BX/YJ-S | 1000 | 2.0 | 21/21 | 2016.10 | 1605-0710 | 31105103012017120009 | 梯11川B00195(17) |
| 30 | 34# | 15号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0719 | 31105103012017120010 | 梯11川B00196(17) |
| 31 | 35# | 15号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0720 | 31105103012017120011 | 梯11川B00197(17) |
| 32 | 36# | 15号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0721 | 31105103012017120012 | 梯11川B00198(17) |
| 33 | 37# | 15号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0722 | 31105103012017120013 | 梯11川B00199(17) |
| 34 | 38# | 14号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0723 | 31105103012017120014 | 梯11川B00200(17) |
| 35 | 39# | 14号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0724 | 31105103012017120015 | 梯11川B00201(17) |
| 36 | 40# | 14号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0725 | 31105103012017120016 | 梯11川B00202(17) |
| 37 | 41# | 14号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 16/16 | 2017.07 | 1706-0726 | 31105103012017120017 | 梯11川B00203(17) |
| 38 | 42# | 13号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 15/15 | 2017.07 | 1706-0727 | 31105103012017120018 | 梯11川B00204(17) |
| 39 | 43# | 13号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 15/15 | 2017.07 | 1706-0728 | 31105103012017120019 | 梯11川B00205(17) |
| 40 | 44# | 13号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 15/15 | 2017.07 | 1706-0729 | 31105103012017120020 | 梯11川B00206(17) |
| 41 | 45# | 13号公寓 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX/YJ-S | 1000 | 1.5 | 15/15 | 2017.07 | 1706-0730 | 31105103012017120021 | 梯11川B00207(17) |
| 42 | 46# | 新食堂 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL800/1.0-BX/YJ-S | 800 | 1.0 | 4/4 | 2017.07 | 1706-0731 | 31105103012017120022 | 梯11川B00208(17) |
| 43 | 47# | 新食堂 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL800/1.0-BX/YJ-S | 800 | 1.0 | 4/4 | 2017.07 | 1706-0732 | 31105103012017120023 | 梯11川B00209(17) |
| 44 | 48# | 新食堂 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.0-BX/YJ-S | 1000 | 1.0 | 4/4 | 2017.07 | 1706-0733 | 31105103012017120024 | 梯11川B00210(17) |
| 45 | 49# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1600/1.5-BX | 1600 | 1.5 | 20/20 | 2019.05.19 | 1901-0007 | 31105103012020060003 | 梯11川B01477(21) |
| 46 | 50# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX | 1000 | 1.75 | 20/20 | 2019.05.19 | 1901-0008 | 31105103012020060004 | 梯11川B01478(21) |
| 47 | 51# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX | 1000 | 1.75 | 20/20 | 2019.04.27 | 1901-0009 | 31105103012020060005 | 梯11川B01479(21) |
| 48 | 52# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX | 1000 | 1.75 | 20/20 | 2019.04.27 | 1901-0010 | 31105103012020060006 | 梯11川B01480(21) |
| 49 | 53# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX | 1000 | 1.75 | 20/20 | 2019.05.19 | 1901-0011 | 31105103012020060007 | 梯11川B01481(21) |
| 50 | 54# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.75-BX | 1000 | 1.75 | 20/20 | 2019.05.19 | 1901-0012 | 31105103012020060008 | 梯11川B01482(21) |
| 51 | 55# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL800/1.5-BX | 800 | 1.5 | 9/9 | 2019.05.19 | 1901-0013 | 31105103012020060009 | 梯11川B01483(21) |
| 52 | 56# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX | 1000 | 1.5 | 9/9 | 2019.04.27 | 1901-0014 | 31105103012020060010 | 梯11川B01484(21) |
| 53 | 57# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BX | 1000 | 1.5 | 9/9 | 2019.04.27 | 1901-0015 | 31105103012020060011 | 梯11川B01485(21) |
| 54 | 58# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BW | 1000 | 1.5 | 4/4 | 2019.05.19 | 1901-0016 | 31105103012020060012 | 梯11川B01486(21) |
| 55 | 59# | 5实验楼 | 乘客电梯 | 四川科莱 | CL1000/1.5-BW | 1000 | 1.5 | 4/4 | 2019.05.19 | 1901-0017 | 31205103012020060001 | 梯11川B01971(21) |